Stand 9.Jan 2014

Instrument S/N Location Contact End of deployment

Current measurements

RDI WHS 300 S/N 20360 Bielersee M3 Love 12/2015

RDI WorkHorse ADCP WHS600-I-UG219 S/N 20515 KB

RDI ADCP 1.2MHz S/N 8315 Bielersee M1 Love 12/2015

RDI WHS600 ADCP 600 kHz S/N 1728 Bielersee M2 Love 12/2015

Nortek Aquadopp HR-Profiler XMHz S/N AQD2447 Aegerisee

Nortek Aquadopp HR-Profiler 2MHz S/N ASP0749 EPFL

Nortek Aquadopp HR-Profiler 2MHz S/N ??? EPFL

Nortek Aquadopp HR-Profiler 1MHz S/N ASP1018 EPFL

Nortek ADV Vector Head VEC 4358 KB

CTD’s / Microstructure Instruments

SBE19 plusV2 Seacat Profiler S/N 19P73071-7322 EPFL

SBE19-03, Seacat Profiler, S/N 194069-0592 KB

SEA&SUN CTD75M, S/N 855 KB

SEA&SUN CTD60M, S/N 189 KB

SEA&SUN CTD60M, S/N 281 KB

RBR CTD XR 420, S/N 9597 KB

RBR CT XR420, S/N 12970 KB

VMP500 Rockland Scientific S/N ??? KB

Radiation Instruments

WISP-3 Water Insight Company KB

USB2000+ Radiometer EPFL Vincent

Temperature

T-RBR S/N 19632 Bielersee

 S/N 14209 Bielersee

 S/N 19626 Bielersee

 S/N 13705 Bielersee

 S/N 19630 Bielersee

 S/N 19633 Bielersee

 S/N 19635 Bielersee

 S/N 13701 Bielersee

 S/N 14203 Bielersee

 S/N 14205 Bielersee

T-D Duo RBR S/N 51099 Bielersee

T-Vemco Minilog II 354 391 Bielersee

 354 395 Bielersee

 354 258 Bielersee

 354 388 Bielersee

 354 249 Bielersee

 354 411 Bielersee

 354 401 Bielersee

 354 383 Bielersee

 354 389 Bielersee

 354 413 Bielersee

 354 385 Bielersee

 354 410 Bielersee

 354 384 Bielersee

 354 256 Bielersee

 354 392 Bielersee

 354 245 Bielersee

 354 259 Bielersee

 354 255 Bielersee

 354 408 Bielersee

 354 257 Bielersee

 354 394 Bielersee

 354 402 Bielersee

 354 400 Bielersee

 354 387 Bielersee

 354 390 Bielersee

 354 398 Bielersee

 354 399 Bielersee

 354 393 Bielersee

 354 247 Bielersee

 354 409 Bielersee

 354 248 Bielersee

 354 412 Bielersee

 354 246 Bielersee

 354 415 Bielersee

 354 386 Bielersee

 354 397 Bielersee

 354 414 Bielersee

Oxygen

RBR Concerto T-D-DO S/N 63520 EPFL

Fluorometer

Unilux/Trilux KB?

Particles

LISST-100X S/N 1182 EPFL

Benthos Releaser / Deck unit’s

866A/P, S/N 265 KB

866A/P, S/N 266 KB

866A, S/N 58595 Zugersee seit Juli 2013

866A, S/N 58596 KB

866A, S/N 58597 KB

866A, S/N 58598 KB

866A, S/N 58599 Lac de Joux seit Dez. 13

Deck Unit, DS8000, S/N 065 KB

Deck Unit, UDB9400, S/N 57831 KB

Others

Lander Miniprofiler MP8 EPFL

Niskin Bottle EPFL